ПЛАН

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

ООО УК «УЮТНЫЙ ДОМ» БЕРИНГА 27 КОРПУС 1 НА 2016 год.

| Наименование работ | Плановый объем | Плановый срок выполнения | Фактический срок выполнения | Адрес | Организации выполняющие работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профилактика и ремонт насосных станций ХВС | 1 шт. | 2-3 кв.2016 | 3 кв. 2016 | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Ремонт трубопровода ГВС, м п | по мере необходимости | 2-4 кв.2016 | 3 кв. 2016 | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Ремонт трубопровода ХВС, м п | по мере необходимости | 2-4 кв.2016 | В работе | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Замена трубопроводов ц/о, м п | по мере необходимости | 3-4 кв.2016 | 3 кв. 2016 | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Ремонт канализации, м п | по мере необходимости | 2-4 кв.2016 | В работе | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Ремонт и замена запорной/регулирующей арматуры | по мере необходимости, но не менее 2 шт. | 2-3 кв.2016 | 3 кв. 2016 | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Теплоизоляция трубопроводов, в т.ч. замена испорченной и утраченной в технических помещениях | не менее 150,0 п м | 1-4 кв.2016 | 1-3 кв. 2016 | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Ремонт и замена автоматов защиты, установочной арматуры | по мере необходимости | 1-4 кв.2016 | в работе | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Замена освещения лестничных клеток | 205 шт. | по мере перегорания | по мере перегорания | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Замена освещения чердаков | 50 шт. | по мере перегорания | по мере перегорания | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Замена освещения подвалов | 50 шт. | по мере перегорания | по мере перегорания | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Замена плафонов | по мере утраты, но не менее 30 шт. | по мере утраты | по мере утраты | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Ремонт ГРЩ, ВРУ | 2,0 шт. | 2 кв. 2016 | 2 кв. 2016 | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Ремонт и монтаж проводки, установка дополнительных осветительных точек, розеток для работ | по мере необходимости, но не менее 150 п м | 2-4 кв.2016 | В работе | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Модернизация системы внутреннего освещения этажей (перевод на светодиоидные светильники) | По графику перевода | 3-4 кв.2016 | 3 кв. 2016 | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Замена светильников, не подлежащих ремонту, шт. | по мере необходимости | 3-4 кв.2016 | В работе |  |  |
| Мероприятия по подготовке домов к отопительному сезону |  |  |  |  |  |
| 1 Промывка системы водоснабжения, опрессовка, поверка КИП, мелкий ремонт помещения водомерного узла и предъявление готовности системы холодного водоснабжения ГУП «Водоканал» 2 Промывка теплообменников 3 Промывка систем отопления и горячего водоснабжения, опрессовка, поверка КИП, мелкий ремонт помещения ИТП и предъявление готовности системы отопления и горячего водоснабжения теплосети. 4 Проверка системы вентиляции и технических помещений на загазованность, поверка газоанализаторов, предъявление ГРО «ПетербургГаз» 5 Ежегодное испытание систем АППЗ, инструктажи, перемотка пожарных рукавов, ежегодное испытание пожарного водопровода на водоотдачу, испытания металлических лестниц 6 Ремонт извещателей пожарных 7 Поверка средств защиты 8 Сдача паспортов готовности дома на утверждение в администрацию района |  | 2-3 кв.2016 | 2-3 кв.2016 | ул.Беринга 27 к 1 | УК |
| Ремонт деревянных дверей | 90 шт. | 3-4 кв.2016 | 3 кв 2016 | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Замена стекол, кв.м | не менее 30 кв.м | 3-4 кв.2016 | 3 кв 2016 | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Установка доводчиков | 25,0 шт. | 2-3 кв.2016 | 3 кв 2016 | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Окраска металлических дверей 1 этажей, лестниц, решеток, переходных балконов | 63,04 кв.м | 2-3 кв.2016 | 2-3 кв.2016 | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Окраска металлических газонных ограждений, забора | 383,1 п м | 2-3 кв.2016 | 2-3 кв.2016 | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Окраска ж/б полусфер | 6 шт. | 2 кв.2016 | 2 кв.2016 | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Ремонт полов переходных балконов | 109,2 кв.м | 2-3 кв. 2016 | 2-3 кв. 2016 | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |
| Посадка однолетних цветов | 250 шт. | 2 кв.2016 | 2 кв.2016 | ул.Беринга 27 к 1 | УК |
| Посев травы, кв.м | 40 кв.м | 2 кв. 2016 | 2 кв. 2016 | ул.Беринга 27 к 1 | УК |
| «Асфальтировка» образовавшихся выбоин, ям на внутридомовой территории, организация дополнительных пешеходных зон | по результатам весенних осмотров, но не менее 30,0 кв.м | 3 кв. 2016 | 3 кв. 2016 | Ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Завоз: |  |  |  |  | УК |
| Земли, | 1,0 куб м | 2 кв. 2016 | 2 кв. 2016 | ул. Беринга 27 к 1 |  |
| Песка | 1,0 куб м | 2 кв. 2016 | 2 кв. 2016 | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Песко-соляной смеси | 1,5 т | 3 кв.2016 | 3 кв.2016 | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Приобретение урн | 4 шт. | 2 кв.2016 | 2 кв.2016 | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Ремонт лифтового оборудования | по мере выхода из строя | по мере выхода из строя | в работе | ул.Беринга 27 к 1 | УК |