ПЛАН

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

ООО УК «УЮТНЫЙ ДОМ» БЕРИНГА 23 КОРПУС 2 НА 2018 год.

| Наименование работ | Плановый объем | Плановый срок выполнения | Фактический срок выполнения | Адрес | Организации выполняющие работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заделка трещин на фасаде здания, кв.м | 320,0 кв.м | 2-3 квартал 2018 |  | ул. Беринга 23 к 2 | УК |
| Ремонт фасада и парапетов на кровле здания пар. № 3 с устранением протечек в кирпичную кладку, м кв. | 30м п. | 2-3 кв. 2018 |  | ул. Беринга 23 к 2 | УК |
| Замена межтамбурных металлических дверей в лифт – холлах 1 этаж пар. № 1,2, шт. | 2 шт. | 1-4 кв.2018 |  | ул. Беринга 23 к 2 | УК |
| Профилактика и ремонт насосных станций ХВС, с заменой, вышедших из строя узлов | 3 станции, по результатам обследования | 2-3 кв.2018 |  | ул. Беринга 23 к 2 | УК |
| Ремонт трубопровода ХВС, м п. | по мере необходимости, в том числе выборочный капитальный, не менее 600,0 | 1-4 кв.2018 |  | ул. Беринга 23 к 2 | УК |
| Ремонт /замена запорной и регулирующей арматуры, шт. | 45,0 шт. | 1-4 кв.2018 |  | ул. Беринга 23 к 2 | УК |
| Врезка/ замена запорной арматуры на стояках, шт. | 10,0 шт. | 2-3 кв.2018 |  | ул. Беринга 23 к 2 | УК |
| Теплоизоляция трубопроводов, в т.ч. замена испорченной и утраченной в технических помещениях дома, м п. | 100м.п | 1-4 кв.2018 |  | ул. Беринга 23 к 2 | УК |
| Замена освещения лестниц, шт. | по мере перегорания | по мере перегорания |  | ул. Беринга 23 к 2 | УК |
| Замена освещения коридоров, лифт-холлов, (светодиодное) шт. | по мере перегорания | по мере перегорания |  | ул. Беринга 23 к 2 | УК |
| Замена освещения чердаков, шт. | по мере перегорания | по мере перегорания |  | ул. Беринга 23 к 2 | УК |
| Замена освещения подвалов, шт. | по мере перегорания | по мере перегорания |  | ул. Беринга 23 к 2 | УК |
| Замена плафонов | по мере необходимости | по мере утраты |  | ул. Беринга 23 к 2. | УК |
| Ремонт ГРЩ, ВРУ, шт. | 2,0 шт. | 2 кв.2018 |  | ул. Беринга 23 к 2 | УК |
| Мероприятия по подготовке домов к отопительному сезону |  |  |  |  |  |
| 1 Промывка системы водоснабжения, опрессовка, поверка КИП, мелкий ремонт помещения водомерного узла и предъявление готовности системы холодного водоснабжения ГУП «Водоканал» 2 Промывка теплообменников 3 Промывка систем отопления и горячего водоснабжения, опрессовка, поверка КИП, мелкий ремонт помещения ИТП и предъявление готовности системы отопления и горячего водоснабжения теплосети. 4 Проверка системы вентиляции и технических помещений на загазованность, поверка газоанализаторов, предъявление ГРО «ПетербургГаз» 5 Ежегодное испытание систем АППЗ, инструктажи, перемотка пожарных рукавов, ежегодное испытание пожарного водопровода на водоотдачу, испытания металлических лестниц 6 Ремонт извещателей пожарных 7 Поверка средств защиты 8 Сдача паспортов готовности дома на утверждение в администрацию района |  | 2-3 кв.2018 |  | ул. Беринга 23 к 2 | УК |
| Замена стекол, кв.м | 50 кв.м | 1-4 кв.2018 |  | ул. Беринга 23 к 2 | УК |
| Установка утраченных доводчиков, не подлежащих ремонту шт. | по мере утраты | 1-4 кв.2018 |  | ул. Беринга 23 к 2 | УК |
| Окраска металлических газонных ограждений, забора п.м | 120 п.м | 2 кв.2018 |  | ул. Беринга 23 к 2 | УК |
| Окраска ж/б полусфер | 30 шт. | 2 кв.2018 |  | ул. Беринга 23 к 2 | УК |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |
| Посадка однолетних цветов, шт. | 150 шт. | 2 кв.2018 |  | ул. Беринга 23 к 2 | УК |
| Посев травы, кв.м | 80 кв.м | 2 кв.2018 |  | ул. Беринга 23 к 2 | УК |
| Ремонт с заменой отдельных частей игрового оборудования на детской площадке с последующей окраской, кв.м | по результатам весеннего осмотра | 2-3 кв. 2018 |  | ул. Беринга 23 к 2 | УК |
| Завоз: |  |  |  |  |  |
| Земли, куб.м | 1,0 куб.м | 1 кв. 2018 |  | ул. Беринга 23 к 2 | УК |
| Песка, куб.м | 1,5 куб. м | 1 кв. 2018 |  | ул. Беринга 23 к 2 | УК |
| Песко-соляной смеси, т | 2,5 т | 3 кв.2018 |  | ул. Беринга 23 к 2, | УК |
| Приобретение новогодних украшений для территории, также замена перегоревших, не подлежащих ремонту, шт. | по мере необходимости | 3-4 кв.2018 |  | ул. Беринга 23 к 2 | УК |
| Ремонт лифтового оборудования | по мере выхода из строя | по мере выхода из строя |  | ул. Беринга 23 к 2 | УК |