ПЛАН

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «УЮТНЫЙ ДОМ» ул. БЕРИНГА д.25 корпус 1

НА 2018 год.

| Наименование работ | Плановый объем | Плановый срок выполнения | Фактический срок выполнения | Адрес | Организации выполняющие работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Герметизация стыков парапетов кровли, м п. | 20,0м п. | 2-3 квартал 2018г. |  | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Частичный ремонт надстроек на кровле здания с последующей окраской и гидрофобизацией | 25,0 кв. м | 2-4 кв. 2018 |  | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Окраска металлических ограждения, дверей, и т.д. кв.м | 90,0 кв.м | 2-3 кв. 2018 |  | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Ремонт гидроизоляции порогов переходных балконов, кв.м | 20.0м.кв. | 2-3 кв. 2018 |  | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Ремонт трубопровода ГВС, м п. | по мере необходимости | 1-4кв.2018 |  | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Замена сальниковых задвижек на трубопроводе ГВС, шт. | 2,0шт. | 2-3 кв. 2018 |  | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Ремонт трубопроводов, стояков ХВС, м п, в т.ч выборочный капитальный | по мере необходимости | 1-4кв.2018 |  | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Профилактика и ремонт с заменой вышедших из строя узлов насосных станций ХВС, шт. | 1 станция | 2-3 кв. 2018 |  | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Ремонт канализации, замена фасонных частей, м п | 4,0м п. | 1-4 кв.2018 |  | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Замена отопительных приборов, шт. | по мере необходимости | 1-4 кв.2018 |  | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Ремонт и замена запорной/регулирующей арматуры, на трубопроводах центрального отопления, ГВС, шт. | ГВС краны – 20, сгоны - 20 | 2-3 кв.2018 |  | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Замена освещения подъездов, шт. | по мере перегорания | по мере перегорания |  | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Замена освещения лестничных клеток, шт. | по мере перегорания | по мере перегорания |  | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Замена освещения чердаков, шт. | по мере перегорания | по мере перегорания |  | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Замена освещения подвалов, технических помещений, мусорокамер, входных групп, шт. | по мере перегорания | по мере перегорания |  | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Замена плафонов | по мере необходимости | по мере утраты |  | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Ремонт ГРЩ, ВРУ, шт. | 1,0 шт. | 2 кв.2018 |  | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Мероприятия по подготовка домов к отопительному сезону |  |  |  |  |  |
| 1 Промывка системы водоснабжения, опрессовка, поверка КИП, мелкий ремонт помещения водомерного узла и предъявление готовности системы холодного водоснабжения ГУП «Водоканал» 2 Промывка теплообменников 3 Промывка систем отопления и горячего водоснабжения, опрессовка, поверка КИП, мелкий ремонт помещения ИТП и предъявление готовности системы отопления и горячего водоснабжения теплосети. 4 Проверка системы вентиляции и технических помещений на загазованность, поверка газоанализаторов, предъявление ГРО «ПетербургГаз» 5 Ежегодное испытание систем АППЗ, инструктажи, перемотка пожарных рукавов, ежегодное испытание пожарного водопровода на водоотдачу, укомплектованность первичными средствами пожаротушения. 6 Ремонт извещателей пожарных 7 Поверка средств защиты 8 Сдача паспортов готовности дома на утверждение в администрацию района |  | 2-3 кв.2018 |  | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Ремонт деревянных дверей, замена ручек, устранение продуваний, шт. | 80,0 шт. | 1-4 кв.2018 |  | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Замена стекол, кв.м | по мере утраты | 1-4 кв.2018 |  | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Замена, установка утраченных, не подлежащих ремонту пружин, доводчиков, шт. | по мере необходимости/утраты | 1-4 кв.2018 |  | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Окраска металлических ограждений по периметру зеленых зон, забора кв.м | 196,0кв.м | 2-3 кв.2018 |  | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Окраска ж/б полусфер, шт. | 10,0 шт. | 2 кв.2018 |  | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |
| Установка скамеек | 1,0 шт. | 2 кв. 2018 |  | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Посадка однолетних цветов, шт. | 310 шт. | 2 кв. 2018 |  | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Посев травы, кв.м | 40 кв.м | 2 кв. 2018 |  | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Завоз: Земли, куб.м | 0,5 куб.м | 1 кв.2018 |  | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Песка, куб.м | 1,0 куб.м |  |  | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Песко-соляной смеси, т | 1,5 т | 3 кв.2018 |  | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Приобретение вазонов для цветов, шт. | 2 шт. | 1 кв.2018 |  | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Приобретение новогодних украшений для территории, также замена перегоревших, не подлежащих ремонту, шт. | по мере необходимости | 3-4 кв. 2018 |  | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |
| Ремонт лифтового оборудования | по мере выхода из строя | по мере выхода из строя |  | ул. Беринга 25 к 1 | Управляющая Компания |